## 結果
|  | バージョン: | CASBEE-DH_RN_2015(v1.0)
1-1 建物概要 |  | 1-2 改修概要 |  |  |  |  | 断熱性能等は「住宅全体」で評価 | 住宅全体
建物名称 |  | 改修竣工年月 |  |  |  |  | 断熱性能等は「主要な生活空間」で評価 | 主要な生活空間
竣工年月 |  | 評価対象範囲 | 断熱性能等は「住宅全体」で評価
建設地 |  | 改修範囲 | 断熱； |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
省エネ地域区分 | 地域 |  | 換気；
構造・構法 |  | 改修概要 | [5 empty] | 改修前 | 改修後 | 1 | 2 | 3
階数 | [6 empty] | 総合スコア | 1: #DIV/0!; 2: #DIV/0!
延床面積 | ㎡ | [5 empty] | １．すまいを快適・健康・安心にする | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 2 | 3
世帯人数 | 人 | [5 empty] | ３．すまいを長く使い続ける | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 2 | 3
評価の実施日 | [6 empty] | ２．エネルギーを大切に使う | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 2 | 3
評価者
2-1 評価結果
|  |  |  | 改修前 | 改修後
| 全体平均スコア |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| １．すまいを快適・健康・安心にする |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| ２．エネルギーを大切に使う |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| ３．すまいを長く使い続ける |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2-2 項目ごとのスコア
１．すまいを快適・健康・安心にする |  | スコア＝ | #DIV/0! | → | #DIV/0! |  |  | 4: グラフ用
[8 empty] | 改修前 | 改修後 |  | 改修前 | 改修後
[6 empty] | １．すまいを快適・健康・安心にする |  | 1: #DIV/0!; 2: #DIV/0!
[6 empty] | (1) 必要な断熱性能が確保されているか | 断熱性能 | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (2) 適切な暖房計画が行われているか | 暖房計画 | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (3) 適切な冷房計画が行われているか | 冷房計画 | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (4) 室内空気環境を整える換気設備が備えられているか | 空気環境 | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (5) 移動経路等においてバリアフリーへ配慮されているか | バリアフリー （廊下・階段等） | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (6) 浴室とトイレにおいてバリアフリーへ配慮されているか | バリアフリー （浴室とトイレ） | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (7) ヒートショックの抑制へ配慮されているか | ヒートショック | bar: 1 to 2; 4 to 5
２．エネルギーを大切に使う |  | スコア＝ | #DIV/0! | → | #DIV/0! | ２．エネルギーを大切に使う |  | 1: #DIV/0!; 2: #DIV/0!
[6 empty] | (1) 必要な断熱性能が確保されているか | 断熱性能 | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (2) 暖房設備の省エネルギー性に配慮されているか | 暖房設備 | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (3) 冷房設備の省エネルギー性に配慮されているか | 冷房設備 | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (4) 給湯機器の省エネルギー性に配慮されているか | 給湯設備 | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (5) 照明機器の省エネルギー性に配慮されているか | 照明設備 | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (6) エネルギーのマネジメントに配慮されているか | エネマネ | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (7) 発電設備の設置 | 発電設備など | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | ３．すまいを長く使い続ける |  | 1: #DIV/0!; 2: #DIV/0!
[6 empty] | (1) 住宅を長期に使用できるよう耐久性が確保されているか | 耐久性 | bar: 1 to 2; 4 to 5
３．すまいを長く使い続ける |  | スコア＝ | #DIV/0! | → | #DIV/0! | (2) 十分な耐震性能が確保されているか | 耐震性 | bar: 1 to 2; 4 to 5
[6 empty] | (3) 維持管理が容易に行えるよう配慮されているか | 維持管理 | bar: 1 to 2; 4 to 5
１．すまいを快適・健康・安心にする
２．エネルギーを大切に使う
３．すまいを長く使い続ける
4321
Note on G8: 記入例 1階全面、1階の一部、2階全面、２階の一部 など
Note on G9: 記入例 1階全面、1階の一部、2階全面、２階の一部 など
Note on F10: 具体的な改修内容、範囲などを簡潔に記入して下さい。スペースが不足する場合は、フォントサイズで調整下さい。

## 健康
[5 empty] | 建物名称： | 結果シートに名称が記入されていません
１．すまいを快適・健康・安心にする
|  | (1) 適切な断熱性能が確保されているか |  |  |  | 評価対象範囲は「住宅全体」です。 |  | 断熱性能等は「主要な生活空間」で評価 | 断熱性能等は「住宅全体」で評価
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明 | 1 | レベル1 | ■レベル1
|  |  | - | - |  |  | 2 | レベル2 | ■レベル2
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | レベル2を満たさない。 |  「断熱されている」の場合の断熱性能は問わない。  「断熱されている」の場合、気流止めが適切に施工されていることが前提となる。  「開口部が断熱されている」とは、複層ガラスあるいは二重以上の窓とする。サッシの種類は問わない。  評価対象範囲を「主要な生活空間」とした場合でも、レベル４は住宅全体で評価する。 | 3 | レベル3 | ■レベル3
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 評価対象範囲において、①または②を満たしている。 ①外気に接する壁・床・天井（または屋根）が断熱されている。 ②開口部（小窓を除く）が断熱されている。 |  | 4 | レベル4 | ■レベル4
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | 評価対象範囲において、レベル2の①と②を満たしている。 |  | 5 | レベル5 | ■レベル5
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 住宅全体において、日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」の等級４相当と確認できる。 |  | -
- | - |  | レベル5 | レベル5
(2) 適切な暖房計画がなされているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | 居間を含む一体的空間及び主寝室において、暖房設備が設置されていない。 |  採暖器具（こたつ、電気カーペットなど）や開放型暖房機は暖房設備とみなさない。  暖房設備を設置しなくても快適な温熱環境を確保できると判断される場合はレベル４とする。  「適切な容量の暖房設備」の判断の目安は評価マニュアル※を参照。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 居間を含む一体的空間及び主寝室において、容量が十分でないまたは容量が確認できない暖房設備が設置されている。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | 居間を含む一体的空間において、適切な容量の暖房設備が設置されている。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 居間を含む一体的空間及び主寝室において、適切な容量の暖房設備が設置されている。
- | - |  | レベル5 | レベル5
※評価マニュアルはCASBEEホームページ（http://www.ibec.or.jp/CASBEE/cas_home/kaisyu_checklist/）からダウンロード
(3) 適切な冷房計画がなされているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | 居間を含む一体的空間及び主寝室において、冷房設備が設置されていない。 |  冷房設備を設置しなくても快適な温熱環境を確保できると判断される場合はレベル４とする。  「適切な容量の冷房設備」の判断の目安は評価マニュアル※を参照。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 居間を含む一体的空間及び主寝室において、容量が十分でないまたは容量が確認できない冷房設備が設置されている。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | 居間を含む一体的空間において、適切な容量の冷房設備が設置されている。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 居間を含む一体的空間及び主寝室において、適切な容量の冷房設備が設置されている。
- | - |  | レベル5 | レベル5
※評価マニュアルはCASBEEホームページ（http://www.ibec.or.jp/CASBEE/cas_home/kaisyu_checklist/）からダウンロード
|  | (4) 良好な空気環境に配慮されているか |  |  |  | 評価対象範囲は「住宅全体」です。
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | レベル２を満たさない。 |  対象となる建材は、内装仕上げ（ただし柱などの軸材や廻り縁、窓台、巾木、建具枠、部分的に用いる塗料、接着剤は除く）および天井裏等（天井裏などに換気などの措置がある場合を除く）の下地材等とする。  「室内空気質に配慮された建材」とは、ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない建材（日本工業規格、または日本農林規格のＦ☆☆☆☆等級相当以上）をいう。  換気設備とは、評価対象空間を24時間連続して換気できる設備をいう。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 評価対象範囲において、室内空気質に配慮された建材を用いている、または対象となる建材が5年以上用いられた状態である。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | 評価対象範囲において、レベル2を満たした上で、換気設備が設置されている。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 評価対象範囲において、レベル3を満たした上で、台所、浴室、便所で発生する汚染物質が換気等により適切に処理されている。
- | - |  | レベル5 | レベル5
(5) 廊下・階段等においてバリアフリーに配慮されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | レベル2を満たさない。 |  ここでは、「主要な生活空間」に玄関を含む。  レベル2①の「各室」とは、各居室、台所、洗面所（脱衣所）を示す。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 主要な生活空間において、①または②を満たしている。 ①廊下と各室の間に段差（5mm以上）がない。 ②玄関と階段に手すりが設置されている。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | 主要な生活空間において、レベル2の①と②を満たしている。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 主要な生活空間において、レベル3を満たした上で、廊下、出入り口で車いすの通行に有効な幅（廊下は有効780㎜以上、出入口（玄関含む）は750㎜以上）が確保されている。
- | - |  | レベル5 | レベル5
(6) 浴室とトイレにおいてバリアフリーに配慮されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | レベル2を満たさない。 | ・レベル2の段差は以下を除く。 【浴室】20mm以下の単純段差としたもの、または浴室内外の高低差を120mm以下、またぎ高さを180mm以下とし、かつ、手すりを設置したもの。 【トイレ】5mm未満の段差  レベル4における「介助者が介助可能な広さ」とは、日本住宅性能表示基準「9-1高齢者等配慮対策等級（専用部分）」の等級3で定められる以下の基準を満たすこと。 【浴室】浴室の短辺を内法寸法で1,300mm以上、面積を内法寸法で2㎡以上とする。 【トイレ】便器を腰掛け式とし、次のアまたはイに当てはまるもの。 ア：長辺（軽微な改造により確保できる部分の長さを含む）が内法寸法で1,300mm以上であること。 イ：便器の前方または側方について便器と壁との距離（ドアの開放により確保できる部分または軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。）が500mm以上であること。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 浴室とトイレにおいて、①または②を満たしている。 ①入口に段差がない。 ②便器と浴槽付近に手すりが設置されている。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | 浴室とトイレにおいて、レベル2の①と②を満たしている。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 浴室とトイレにおいて、レベル3を満たした上で、介助者が介助可能な広さが確保されている。
- | - |  | レベル5 | レベル5
(7) ヒートショックの抑制に配慮されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | レベル2を満たさない。 |  レベル2の「暖房設備」は採暖器具でも良い。  レベル2の「暖房設備が設置できる」とは、既に暖房設備が設置されているか、暖房設備を設置するためのスペースやコンセント等が備えられていることをいう。  浴室に暖房設備が設置されている場合もレベル2と評価してよい。  レベル3における「断熱されている」の場合の断熱性能は問わない。  レベル3における「断熱されている」の場合、気流止めが適切に施工されていることが前提となる。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 脱衣室に暖房設備が設置できる。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | レベル2に加え、浴室、脱衣室の外気に接する壁・床・天井（または屋根）が断熱されている。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | レベル3に加え、居間を含む一体的空間及び主寝室からの移動空間とトイレも断熱化された区画内にある。
- | - |  | レベル5 | レベル5
Note on H4: 改修前は「住宅全体」で評価して下さい。
Note on H5: 「主要な生活空間」以外で評価対象としたい場合は、室名を追記して下さい。
Note on H32: 改修前は「住宅全体」で評価して下さい。
Note on H33: 「主要な生活空間」以外で評価対象としたい場合は、室名を追記して下さい。

## 省エネ
[5 empty] | 建物名称： | 結果シートに名称が記入されていません
２．エネルギーを大切に使う
|  | (1) 適切な断熱性能が確保されているか |  |  |  | 評価対象範囲は「住宅全体」です。 |  | 断熱性能等は「主要な生活空間」で評価 | 断熱性能等は「住宅全体」で評価
1.(1)と同じ範囲です
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明 | 1 | レベル1 | ■レベル1
|  |  | - | - |  |  | 2 | レベル2 | ■レベル2
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | レベル2を満たさない。 |  1.(1)と同じ評価とする。 | 3 | レベル3 | ■レベル3
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 評価対象範囲において、①または②を満たしている。 ①外気に接する壁・床・天井（または屋根）が断熱されている。 ②開口部（小窓を除く）が断熱されている。 |  | 4 | レベル4 | ■レベル4
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | 評価対象範囲において、レベル2の①と②を満たしている。 |  | 5 | レベル5 | ■レベル5
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 住宅全体において、日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」の等級４相当と確認できる。 |  | -
- | - |  | レベル5 | レベル5
(2) 暖房設備の省エネルギー性に配慮されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | 居間を含む一体的空間において、暖房設備を設置しない、あるいはレベル2を満たさない（効率が不明な場合を含む）。 |  「1.(2)適切な暖房計画がなされているか」で、暖房設備を設置しなくても快適な温熱環境を確保することができると判断されレベル4とした場合は、こちらもレベル4とする。  複数の設備が採用されている場合は、主たる暖房設備で判断する。  エアコンの統一省エネラベルの多段階評価が不明な場合は、カタログ記載の省エネ基準達成率より下記のとおり判断する。 達成率107%以上：★★★ 達成率100%以上：★★ 達成率100%未満：★
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 居間を含む一体的空間において、エアコン(統一省エネラベルの多段階評価★)、または「2.(4)給湯設備」におけるレベル1相当の熱源機による温水暖房が設置されている。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | 居間を含む一体的空間において、エアコン(統一省エネラベルの多段階評価★★)、燃焼式FFストーブ、燃焼式半密閉型ストーブ、「2.(4)給湯設備」のレベル2相当の熱源機による温水暖房が設置されている。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 居間を含む一体的空間において、エアコン(統一省エネラベルの多段階評価★★★)、「2.(4)給湯設備」のレベル3相当の熱源機による温水暖房が設置されている。
- | - |  | レベル5 | レベル5
(3) 冷房設備の省エネルギー性に配慮されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | 居間を含む一体的空間において、冷房設備を設置しない、あるいはレベル2を満たさない（効率が不明な場合を含む）。 |  「１.(3)適切な冷房計画がなされているか」で、冷房設備を設置しなくても快適な温熱環境を確保することができると判断されレベル4とした場合は、こちらもレベル4とする。  複数の設備が採用されている場合は、主たる冷房設備で判断する。  エアコンの統一省エネラベルの多段階評価の判断は2.(2)を参照。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 居間を含む一体的空間において、エアコン(統一省エネラベルの多段階評価★)、または同等の機器効率の冷房設備が設置されている。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | 居間を含む一体的空間において、エアコン(統一省エネラベルの多段階評価★★)、または同等の機器効率の冷房設備が設置されている。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 居間を含む一体的空間において、エアコン(統一省エネラベルの多段階評価★★★)、または同等の機器効率の冷房設備が設置されている。
- | - |  | レベル5 | レベル5
(4) 給湯設備の省エネルギー性に配慮されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | レベル2を満たさない。 |  レベル4における節湯型機器は、台所、浴室、洗面の水栓のいずれかに節湯型機器（A1、B1、C1のいずれか。カタログ等で確認可）を採用していること。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 燃料系瞬間式給湯器を採用している。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | 高効率な給湯機（燃料系潜熱回収瞬間式給湯器、電気ヒートポンプ式給湯機、ハイブリッド給湯機、家庭用コージェネレーションシステム）を採用している。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | レベル3を満たした上で、節湯型機器または断熱タイプの浴槽を使用している。
- | - |  | レベル5 | レベル5
(5) 照明設備の省エネルギー性に配慮されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | 照明機器の過半に白熱灯を採用している。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 照明機器の一部に白熱灯を採用している。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | ①または②を満たしている。 ①照明機器に白熱灯を全く採用していない。 ②照明機器の一部に白熱灯を採用しているが、過半にＨｆ型蛍光灯またはLEDを採用している。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 照明機器に白熱灯を全く採用せず、過半にＨｆ型蛍光灯またはLEDを採用している。
- | - |  | レベル5 | レベル5
(6) エネルギーのマネジメントに配慮されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | レベル2を満たさない。 | レベル4を満たすHEMSの水準は、次の①から④までの全てに該当すること。 ①住宅全体に加え、分岐回路単位、部屋単位、機器単位、発電量、蓄電量・放電量のいずれかについて、電力使用量のデータを取得し、その計測または取得の間隔が30分以内であること。 ②住宅内において、電力使用量の計測データを表示することができること。 ③HEMS機器により測定したデータの保存期間が、以下のいずれかであること。 ・表示する電力使用量の所定時間単位が１時間以内の場合は、1ヵ月以上 ・表示する電力使用量の所定時間単位が１日以内の場合は、13カ月以上 ④ECHONETLiteによる電力使用の調整機能（自動制御や遠隔制御等、電力使用を調整するための制御機能）を有すること。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 住宅内において、住宅全体の電力使用量の計測データを表示することができる。（電力メーターは除く）
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | レベル2を満たした上で、分岐回路単位、部屋単位、機器単位のいずれかについて、電力使用量の計測データを表示することができる。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 低炭素建築物認定基準の選択的項目に示された水準を満たすHEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）が設置されている。
- | - |  | レベル5 | レベル5
(7) 太陽光発電や家庭用燃料電池等が設置されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
- | - |  | レベル1 | レベル1 | （該当なし） |  「⑤その他」の例としては、通風や蓄熱、日射の制御などがある。 ・ 「⑤その他」を評価する場合は、評価ソフトウェアの結果シート「1-2改修概要」の記述欄に、具体的な取組みを記入する。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 設置されていない。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | ①～⑤のいずれか１つに取り組んでいる。 ①太陽光発電システム ②家庭用燃料電池システム ③家庭用ガスエンジン式コージェネレーションシステム ④太陽熱利用システム ⑤その他
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | ①～⑤のいずれか2つに取り組んでいる。
- | - |  | レベル5 | レベル5

## 長寿命
[5 empty] | 建物名称： | 結果シートに名称が記入されていません
３．すまいを長く使い続ける
(1) 住宅を長期に使用できるよう耐久性が確保されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明 | 1 | レベル1 | ■レベル1
|  |  | - | - |  |  | 2 | レベル2 | ■レベル2
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | 躯体または基礎に構造耐力に影響を与える程の著しい劣化が見られる、または劣化状況を確認できない。 |  住宅を長期に使用できる耐久性能を、躯体や外装材の劣化の程度と、構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するために必要な対策の程度により評価する。 | 3 | レベル3 | ■レベル3
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 躯体と基礎に構造耐力に影響を与える程の著しい劣化が見られない。 |  | 4 | レベル4 | ■レベル4
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | レベル2を満たした上で、外装（屋根防水材、外壁材）にも性能上の問題が見られない。 |  | 5 | レベル5 | ■レベル5
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | レベル3を満たした上で、日本住宅性能表示基準「3-1劣化対策等級（構造躯体等）」の等級3を満たす。 |  | -
- | - |  | レベル5 | レベル5
(2) 自然災害に耐える性能が確保されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | 現在の耐震基準を満たさない、または性能が確認できない。 |  自然災害に耐える建物の強さを、地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさにより評価する。  「耐震性能の向上に係わる何らかの改修」とは、例えば、基礎の補強、接合部の補強、耐力壁の増加、屋根の軽量化を示す。水準は問わない。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 現在の耐震基準を満たさないが、耐震性能の向上に係わる何らかの改修が実施されている。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | 現在の耐震基準を満たす。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | 日本住宅性能表示基準「1-1耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）」（既存住宅）の等級２を満たす。
- | -
(3) 維持管理が容易に行えるよう配慮されているか
|  |  | 改修前 | 改修後 | 基準 | 補足説明
|  |  | - | -
1 | 1 |  | レベル1 | レベル1 | 配管がコンクリート内に埋め込まれている。 | ・配管は、排水管、給水管、給湯管、ガス管の全てとする。
2 | 2 |  | レベル2 | レベル2 | 配管がコンクリート内に埋め込まれていない。
3 | 3 |  | レベル3 | レベル3 | レベル2を満たした上で、点検や清掃ができる開口が設けられている。
4 | 4 |  | レベル4 | レベル4 | レベル3を満たした上で、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されている。
- | - |  | レベル5 | レベル5
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
- | -