## オフィス評価結果
【オフィス】
[6 empty] | ■使用評価マニュアル： | CASBEE-不動産【オフィス】 (2016年版) |  |  | v1.3
建物概要
建物名称 | ○○ビル |  |  |  | 敷地面積 | ○○○ | m2 | 評価の段階 | 運用段階評価 |  | 項目 | 充足率
建設地 | ○○県○○市XXXXXX |  |  |  | 建築面積 | ○○○ | m2 | 評価の実施日 | 20XX/XX/XX |  | １．エネルギー／温暖化ガス | 0%
用途地域 | 商業地域、防火地域 |  |  |  | 延床面積 |  | m2 | 作成者 | ○○○ |  | ２．水 | 0%
建物用途 | 事務所 |  |  |  | 階数 | 地上○○F |  | 不動産評価員番号 |  |  | ３．資源利用／安全 | 0%
竣工年月 | 19XX/XX/XX |  |  |  | 構造 | RC造 |  | 確認日 | 20XX/XX/XX |  | ４．生物多様性／敷地 | 0%
直近の大規模改修実施年月 |  |  | 20XX/XX/XX |  | 平均居住人員 | XXX | 人 | 確認者 | ○○○ |  | ５．屋内環境 | 0%
[5 empty] | 年間使用時間 | XXX | 時間/年 | 不動産評価員番号
評価結果
[8 empty] | S ランク；★★★★★ | ≧ | 78 | 赤星 | 点星
0 | /100 | 合計 | [5 empty] | A ランク；★★★★ | ≧ | 66 | 0 | 5
（得点 | / 満点） | [6 empty] | B+ランク；★★★ | ≧ | 60
[8 empty] | B ランク；★★ | ≧ | 50 | 適合
ポイントは小数点第1位までの表示とする | [10 empty] | 不適合
１．エネルギー／温暖化ガス | [13 empty] | 2016年DECC
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 | (*は参考値) | 評価値 |  | 延床面積 | 10,000㎡未満 | 評価建物 | 延床面積 | 10,000㎡未満 | 10,000m2以上30,000m2未満 | 30,000m2以上
|  | 必須項目 |  | ；省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
| 加点 1 |  | 根拠等 |  |  |  | 一次エネルギー(目標値) |  |  | MJ/m2・年 | 200 | 44 | 0 | 200 | 44 | 0 | 2
[11 empty] | 400 | 62 | 0 | 400 | 62 | 4 | 3
| 25 | 1.1 | 使用・排出原単位（計算値） | [7 empty] | 600 | 88 | 0 | 600 | 88 | 8 | 4
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 一次エネルギー(計画値） |  |  | MJ/m2・年 | 800 | 163 | 0 | 800 | 163 | 19 | 8
[7 empty] | 二次エネルギー(*) |  |  | kWh/m2・年 | 1000 | 226 | 0 | 1000 | 226 | 43 | 7
[7 empty] | CO2排出量(*) |  |  | kg-CO2/m2・年 | 1200 | 233 | 0 | 1200 | 233 | 71 | 13
| 5 | 1.2 | 使用・排出原単位（実績値） | [7 empty] | 1400 | 219 | 0 | 1400 | 219 | 94 | 16
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 一次エネルギー(実績値） |  |  | MJ/m2・年 | 1600 | 157 | 0 | 1600 | 157 | 83 | 26
[7 empty] | 二次エネルギー(*) |  |  | kWh/m2・年 | 1800 | 115 | 0 | 1800 | 115 | 65 | 34
[7 empty] | CO2排出量(*) |  |  | kg-CO2/m2・年 | 2000 | 79 | 0 | 2000 | 79 | 56 | 42
| 0 | 1.3 | 省エネルギー（仕様評価） |  |  | 評価しない |  |  |  |  | 2200 | 52 | 0 | 2200 | 52 | 47 | 30
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 導入された対策項目数 |  |  | 項目 | 2400 | 36 | 0 | 2400 | 36 | 29 | 19
| 5 | 1.4 | 自然エネルギー | [7 empty] | 2600 | 24 | 0 | 2600 | 24 | 18 | 21
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 利用率 |  |  | % | 2800 | 22 | 0 | 2800 | 22 | 26 | 15
0 | 35 | 合計 | [8 empty] | 3000 | 10 | 0 | 3000 | 10 | 8 | 5
[11 empty] | 3200 | 11 | 0 | 3200 | 11 | 6 | 6
２．水 | [10 empty] | 3400 | 7 | 0 | 3400 | 7 | 8 | 11
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値 |  | 3600 | 10 | 0 | 3600 | 10 | 4 | 4
|  | 必須項目 |  | ；目標設定、モニタリング、運用管理体制 | [6 empty] | 3800 | 5 | 0 | 3800 | 5 | 5 | 5
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（目標値） |  |  | L/m2・年 | 4000 | 6 | 0 | 4000 | 6 | 5 | 4
| 5 | 2.1 | 水使用量（計算値） | [7 empty] | 4200 | 4 | 0 | 4200 | 4 | 6 | 1
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（計画値） |  |  | L/m2・年 | 4400 | 4 | 0 | 4400 | 4 | 3 | 2
| 0 | 2.2 | 水使用量（仕様評価） |  |  | 評価しない |  |  |  |  | 4600 | 1 | 0 | 4600 | 1 | 0 | 3
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（計画値） |  |  | L/m2・年 | 4800 | 2 | 0 | 4800 | 2 | 0 | 0
| 5 | 2.3 | 水使用量（実績値） | [7 empty] | 5000 | 0 | 0 | 5000
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（実績値） |  |  | L/m2・年 | 5200 | 0 | 0 | 5200
0 | 10 | 合計 | [8 empty] | 5400 | 0 | 0 | 5400
３．資源利用／安全
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値 |  | 延床面積 | 水消費量[実績値](L/㎡・年) | 評価建物
|  | 必須項目 |  | ；新耐震基準への適合またはIs値、If値 | [6 empty] | 0 | 42 | 42
|  |  | 根拠等 |  |  |  | なし |  |  |  | 100 | 75 | 0
0 | 5 | 3.1 | 高耐震・免震等 |  |  | 3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価 |  |  |  |  | 200 | 148 | 0
|  | 3.1.1 | 耐震性 | [7 empty] | 300 | 199 | 0
|  |  | 根拠等 | [7 empty] | 400 | 222 | 0
|  | 3.1.2 | 免震・制震・制振性能 | [7 empty] | 500 | 233 | 0
|  |  | 根拠等 | [7 empty] | 600 | 236 | 0
0 | 5 | 3.2 | 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制 | [7 empty] | 700 | 189 | 0
|  | 3.2.1 | 再生材利用率 |  |  | ①と②の平均で評価する |  |  |  |  | 800 | 163 | 0
|  | ① | 躯体材料 | [7 empty] | 900 | 135 | 0
|  | ② | 非構造材料 |  |  |  | リサイクル材品目数(非構造材) |  |  | 品目 | 1000 | 131 | 0
|  | 3.2.2 | 廃棄物処理負荷抑制 |  |  | 評価しない |  |  |  |  | 1100 | 75 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 取組数 |  |  | ポイント | 1200 | 48 | 0
| 5 | 3.3 | 躯体材料の耐用年数 | [7 empty] | 1300 | 47 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 経過年数＋今後の想定耐用年数 |  |  | 年 | 1400 | 25 | 0
0 | 5 | 3.4 | 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理 |  |  |  | 3.4.1,3.4.2,3.4.3の平均 |  |  |  | 1500 | 24 | 0
0 |  | 3.4.1 | 主要設備機器の更新必要間隔 | [7 empty] | 1600 | 22 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 更新年数の平均値 |  |  | 年 | 1700 | 16 | 0
|  | 3.4.2 | 設備（電力等）の自給率向上 | [7 empty] | 1800 | 13 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 自給率向上の取組数 |  |  | 項目 | 1900 | 6 | 0
|  | 3.4.3 | 維持管理 | [7 empty] | 2000 | 11 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 維持管理に関する取組数 |  |  | ポイント | 2100 | 4 | 0
0 | 20 | 合計 | [8 empty] | 2200 | 10 | 0
[11 empty] | 2300 | 5 | 0
４．生物多様性／敷地 | [10 empty] | 2400 | 3 | 0 |  |  |  |  | 環境性能の特徴
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値 |  | 2500 |  | 0
|  | 必須項目 |  | ；特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない | [6 empty] | 2600 |  | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | なし
| 5 | 4.1 | 生物多様性の向上
| [4.2対象外の時は点数を倍] |  | 根拠等 |  |  |  | ②取組表による場合のポイント数 |  |  | ポイント
| 5 | 4.2 | 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生
| [対策不要は対象外] |  | 根拠等 |  |  |  | なし
0 | 5 | 4.3 | 公共交通機関の接近性
0 |  | 4.3.1 | 公共交通機関の接近性
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 鉄道駅またはバス停からの距離 |  |  | 分圏内
|  | 4.3.2 | 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮 |  |  | 評価しない
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 取組数 |  |  | 項目
| 5 | 4.4 | 自然災害リスク対策
|  |  | 根拠等 |  |  |  | リスクの合計数 |  |  | 種類
0 | 20 | 合計
５．屋内環境
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値
|  | 必須項目 |  | ；建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合
|  |  | 根拠等 |  |  |  | なし
0 | 5 | 5.1 | 昼光利用 |  |  | 5.1.1の点数×2/3＋5.1.2の点数×1/3
|  | 5.1.1 | 自然採光 | [14 empty] | 評価機関、評価員記名欄
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 開口率 |  |  | ％
|  | 5.1.2 | 昼光利用設備
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 昼光利用設備 |  |  | 種類
| 5 | 5.2 | 自然換気性能
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 自然換気有効開口面積 |  |  | ㎡
| 5 | 5.3 | 眺望・視環境
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 天井高 |  |  | m以上 | [7 empty] | 認証機関記名欄
0 | 15 | 合計
[10 empty] | ○○ビル | [8 empty] | ○○ビル
Note on L28: 実績値による評価の場合は、実績値を入力
Note on C85: 対策不要の場合は、０点としてください。

## 店舗評価結果
【店舗】
[6 empty] | ■使用評価マニュアル： | CASBEE-不動産【店舗】 (2016年版) |  |  | v1.3
建物概要
建物名称 | ○○ビル |  |  |  | 敷地面積 |  | m2 | 評価の段階 | 運用段階評価 |  | 項目 | 充足率
建設地 |  |  |  |  | 建築面積 |  | m2 | 評価の実施日 | 20XX/XX/XX |  | １．エネルギー／温暖化ガス | 0%
用途地域 | 商業地域、防火地域 |  |  |  | 延床面積 |  | m2 | 作成者 |  |  | ２．水 | 0%
建物用途 |  |  |  |  | 階数 |  |  | 不動産評価員番号 |  |  | ３．資源利用／安全 | 0%
竣工年月 |  |  |  |  | 構造 |  |  | 確認日 | 20XX/XX/XX |  | ４．生物多様性／敷地 | 0%
直近の大規模改修実施年月 |  |  | なし |  | 常勤者・来場者 | XXX, XXX | 人 | 確認者 |  |  | ５．屋内環境 | 0%
[5 empty] | 年間使用日数 | XXX | 日/年 | 不動産評価員番号
評価結果
[8 empty] | S ランク；★★★★★ | ≧ | 78 | 赤星 | 点星
0 | /100 | 合計 | [5 empty] | A ランク；★★★★ | ≧ | 66 | 0 | 5
（得点 | / 満点） | [6 empty] | B+ランク；★★★ | ≧ | 60
[8 empty] | B ランク；★★ | ≧ | 50 | 適合
ポイントは小数点第1位までの表示とする | [10 empty] | 不適合
１．エネルギー／温暖化ガス | [13 empty] | 2016年DECC
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 | (*は参考値) | 評価値 |  | 延床面積 | 10,000㎡未満 | 評価建物 | 延床面積 | 10,000㎡未満 | 10,000m2以上30,000m2未満 | 30,000m2以上
|  | 必須項目 |  | ；省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
| 加点 1 |  | 根拠等 |  |  |  | 一次エネルギー(目標値) |  |  | MJ/m2・年 | 200 | 44 | 0 | 200 | 44 | 0 | 2
[11 empty] | 400 | 62 | 0 | 400 | 62 | 4 | 3
| 25 | 1.1 | 使用・排出原単位（計算値） | [7 empty] | 600 | 88 | 0 | 600 | 88 | 8 | 4
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 一次エネルギー(計画値） |  |  | MJ/m2・年 | 800 | 163 | 0 | 800 | 163 | 19 | 8
[7 empty] | 二次エネルギー(*) |  |  | kWh/m2・年 | 1000 | 226 | 0 | 1000 | 226 | 43 | 7
[7 empty] | CO2排出量(*) |  |  | kg-CO2/m2・年 | 1200 | 233 | 0 | 1200 | 233 | 71 | 13
| 5 | 1.2 | 使用・排出原単位（実績値） | [7 empty] | 1400 | 219 | 0 | 1400 | 219 | 94 | 16
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 一次エネルギー(実績値） |  |  | MJ/m2・年 | 1600 | 157 | 0 | 1600 | 157 | 83 | 26
[7 empty] | 二次エネルギー(*) |  |  | kWh/m2・年 | 1800 | 115 | 0 | 1800 | 115 | 65 | 34
[7 empty] | CO2排出量(*) |  |  | kg-CO2/m2・年 | 2000 | 79 | 0 | 2000 | 79 | 56 | 42
| 0 | 1.3 | 省エネルギー（仕様評価） |  |  | 評価しない |  |  |  |  | 2200 | 52 | 0 | 2200 | 52 | 47 | 30
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 導入された対策項目数 |  |  | 項目 | 2400 | 36 | 0 | 2400 | 36 | 29 | 19
| 5 | 1.4 | 自然エネルギー | [7 empty] | 2600 | 24 | 0 | 2600 | 24 | 18 | 21
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 利用率 |  |  | % | 2800 | 22 | 0 | 2800 | 22 | 26 | 15
0 | 35 | 合計 | [8 empty] | 3000 | 10 | 0 | 3000 | 10 | 8 | 5
[11 empty] | 3200 | 11 | 0 | 3200 | 11 | 6 | 6
２．水 | [10 empty] | 3400 | 7 | 0 | 3400 | 7 | 8 | 11
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値 |  | 3600 | 10 | 0 | 3600 | 10 | 4 | 4
|  | 必須項目 |  | ；目標設定、モニタリング、運用管理体制 | [6 empty] | 3800 | 5 | 0 | 3800 | 5 | 5 | 5
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（目標値） |  |  | L/m2・年 | 4000 | 6 | 0 | 4000 | 6 | 5 | 4
| 5 | 2.1 | 水使用量（計算値） | [7 empty] | 4200 | 4 | 0 | 4200 | 4 | 6 | 1
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（計画値） |  |  | L/m2・年 | 4400 | 4 | 0 | 4400 | 4 | 3 | 2
| 0 | 2.2 | 水使用量（仕様評価） |  |  | 評価しない |  |  |  |  | 4600 | 1 | 0 | 4600 | 1 | 0 | 3
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（計画値） |  |  | L/m2・年 | 4800 | 2 | 0 | 4800 | 2 | 0 | 0
| 5 | 2.3 | 水使用量（実績値） | [7 empty] | 5000 | 0 | 0 | 5000
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（実績値） |  |  | L/m2・年 | 5200 | 0 | 0 | 5200
0 | 10 | 合計 | [8 empty] | 5400 | 0 | 0 | 5400
３．資源利用／安全
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値 |  | 延床面積 | 水消費量[実績値](L/㎡・年) | 評価建物
|  | 必須項目 |  | ；新耐震基準への適合またはIs値、If値 | [6 empty] | 0 | 42 | 42
|  |  | 根拠等 |  |  |  | なし |  |  |  | 100 | 75 | 0
0 | 5 | 3.1 | 高耐震・免震等 |  |  | 3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価 |  |  |  |  | 200 | 148 | 0
|  | 3.1.1 | 耐震性 | [7 empty] | 300 | 199 | 0
|  |  | 根拠等 | [7 empty] | 400 | 222 | 0
|  | 3.1.2 | 免震・制震・制振性能 | [7 empty] | 500 | 233 | 0
|  |  | 根拠等 | [7 empty] | 600 | 236 | 0
0 | 10 | 3.2 | 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制 | [7 empty] | 700 | 189 | 0
|  | 3.2.1 | 再生材利用率 |  |  | ①と②の平均で評価する |  |  |  |  | 800 | 163 | 0
|  | ① | 躯体材料 | [7 empty] | 900 | 135 | 0
|  | ② | 非構造材料 |  |  |  | リサイクル材品目数(非構造材) |  |  | 品目 | 1000 | 131 | 0
|  | 3.2.2 | 廃棄物処理負荷抑制 | [7 empty] | 1100 | 75 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 取組数 |  |  | ポイント | 1200 | 48 | 0
| 5 | 3.3 | 躯体材料の耐用年数 | [7 empty] | 1300 | 47 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 経過年数＋今後の想定耐用年数 |  |  | 年 | 1400 | 25 | 0
0 | 5 | 3.4 | 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理 |  |  |  | 3.4.1,3.4.2,3.4.3の平均 |  |  |  | 1500 | 24 | 0
0 |  | 3.4.1 | 主要設備機器の更新必要間隔 | [7 empty] | 1600 | 22 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 更新年数の平均値 |  |  | 年 | 1700 | 16 | 0
|  | 3.4.2 | 設備（電力等）の自給率向上 | [7 empty] | 1800 | 13 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 自給率向上の取組数 |  |  | 項目 | 1900 | 6 | 0
|  | 3.4.3 | 維持管理 | [7 empty] | 2000 | 11 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 維持管理に関する取組数 |  |  | ポイント | 2100 | 4 | 0
0 | 25 | 合計 | [8 empty] | 2200 | 10 | 0
[11 empty] | 2300 | 5 | 0
４．生物多様性／敷地 | [10 empty] | 2400 | 3 | 0 |  |  |  |  | 環境性能の特徴
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値 |  | 2500 |  | 0
|  | 必須項目 |  | ；特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない | [6 empty] | 2600 |  | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | なし
| 5 | 4.1 | 生物多様性の向上
| [4.2対象外の時は点数を倍] |  | 根拠等 |  |  |  | ②取組表による場合のポイント数 |  |  | ポイント
| 5 | 4.2 | 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生
| [対策不要は対象外] |  | 根拠等 |  |  |  | なし
0 | 5 | 4.3 | 公共交通機関の接近性
0 |  | 4.3.1 | 公共交通機関の接近性
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 鉄道駅またはバス停からの距離 |  |  | 分圏内
|  | 4.3.2 | 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮 |  |  | 評価しない
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 取組数 |  |  | 項目
| 5 | 4.4 | 自然災害リスク対策
|  |  | 根拠等 |  |  |  | リスクの合計数 |  |  | 種類
0 | 20 | 合計
５．屋内環境
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値
|  | 必須項目 |  | ；建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合
|  |  | 根拠等 |  |  |  | なし
0 | 4 | 5.1 | 昼光利用 |  |  | 5.1.1の点数×2/3＋5.1.2の点数×1/3
|  | 5.1.1 | 自然採光 | [14 empty] | 評価機関、評価員記名欄
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 開口率 |  |  | ％
|  | 5.1.2 | 昼光利用設備
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 昼光利用設備 |  |  | 種類
| 4 | 5.2 | 自然換気性能
根拠等
| 2 | 5.3 | 眺望・視環境
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 天井高 |  |  | m以上 | [7 empty] | 認証機関記名欄
0 | 10 | 合計
[10 empty] | ○○ビル | [8 empty] | ○○ビル
Note on L28: 実績値による評価の場合は、実績値を入力
Note on C85: 対策不要の場合は、０点としてください。

## 物流評価結果
【物流施設】
[6 empty] | ■使用評価マニュアル： | CASBEE-不動産【物流施設】 (2016年版) |  |  | v1.3
建物概要
建物名称 | ○○配送センター |  |  |  | 敷地面積 | ○○○ | m2 | 評価の段階 | 運用段階評価 |  | 項目 | 充足率
建設地 | ○○県○○市XXXXXX |  |  |  | 建築面積 | ○○○ | m2 | 評価の実施日 | 20XX/XX/XX |  | １．エネルギー／温暖化ガス | 0%
用途地域 | 商業地域、防火地域 |  |  |  | 延床面積 |  | m2 | 作成者 | ○○○ |  | ２．水 | 0%
建物用途 | 物流施設 |  |  |  | 階数 | 地上○○F |  | 不動産評価員番号 |  |  | ３．資源利用／安全 | 0%
竣工年月 | 19XX/XX/XX |  |  |  | 構造 | RC造 |  | 確認日 | 20XX/XX/XX |  | ４．生物多様性／敷地 | 0%
直近の大規模改修実施年月 |  |  | 20XX/XX/XX |  | 平均居住人員 | XXX | 人 | 確認者 | ○○○ |  | ５．屋内環境 | 0%
[5 empty] | 年間使用時間 | XXX | 時間/年 | 不動産評価員番号
評価結果
[8 empty] | S ランク；★★★★★ | ≧ | 78 | 赤星 | 点星
0 | /100 | 合計 | [5 empty] | A ランク；★★★★ | ≧ | 66 | 0 | 5
（得点 | / 満点） | [6 empty] | B+ランク；★★★ | ≧ | 60
[8 empty] | B ランク；★★ | ≧ | 50 | 適合
ポイントは小数点第1位までの表示とする | [10 empty] | 不適合
１．エネルギー／温暖化ガス | [13 empty] | 2016年DECC
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 | (*は参考値) | 評価値 |  | 延床面積 | 10,000㎡未満 | 評価建物 | 延床面積 | 10,000㎡未満 | 10,000m2以上30,000m2未満 | 30,000m2以上
|  | 必須項目 |  | ；省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
| 加点 1 |  | 根拠等 |  |  |  | 一次エネルギー(目標値) |  |  | MJ/m2・年 | 200 | 44 | 0 | 200 | 44 | 0 | 2
[11 empty] | 400 | 62 | 0 | 400 | 62 | 4 | 3
| 20 | 1.1 | 使用・排出原単位（計算値） | [7 empty] | 600 | 88 | 0 | 600 | 88 | 8 | 4
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 一次エネルギー(計画値） |  |  | MJ/m2・年 | 800 | 163 | 0 | 800 | 163 | 19 | 8
[7 empty] | 二次エネルギー(*) |  |  | kWh/m2・年 | 1000 | 226 | 0 | 1000 | 226 | 43 | 7
[7 empty] | CO2排出量(*) |  |  | kg-CO2/m2・年 | 1200 | 233 | 0 | 1200 | 233 | 71 | 13
| 5 | 1.2 | 使用・排出原単位（実績値） | [7 empty] | 1400 | 219 | 0 | 1400 | 219 | 94 | 16
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水道光熱費 |  |  | 円/m2・年 | 1600 | 157 | 0 | 1600 | 157 | 83 | 26
[11 empty] | 1800 | 115 | 0 | 1800 | 115 | 65 | 34
[11 empty] | 2000 | 79 | 0 | 2000 | 79 | 56 | 42
| 5 | 1.3 | 省エネルギー（仕様評価） |  |  | 省エネ計算対象外の倉庫エリア等 |  |  |  |  | 2200 | 52 | 0 | 2200 | 52 | 47 | 30
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 導入された対策項目数 |  |  | 項目 | 2400 | 36 | 0 | 2400 | 36 | 29 | 19
| 5 | 1.4 | 自然エネルギー | [7 empty] | 2600 | 24 | 0 | 2600 | 24 | 18 | 21
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 利用率 |  |  | % | 2800 | 22 | 0 | 2800 | 22 | 26 | 15
0 | 35 | 合計 | [8 empty] | 3000 | 10 | 0 | 3000 | 10 | 8 | 5
[11 empty] | 3200 | 11 | 0 | 3200 | 11 | 6 | 6
２．水 | [10 empty] | 3400 | 7 | 0 | 3400 | 7 | 8 | 11
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値 |  | 3600 | 10 | 0 | 3600 | 10 | 4 | 4
|  | 必須項目 |  | ；目標設定、モニタリング、運用管理体制 | [6 empty] | 3800 | 5 | 0 | 3800 | 5 | 5 | 5
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（目標値） |  |  | L/m2・年 | 4000 | 6 | 0 | 4000 | 6 | 5 | 4
| 0 | 2.1 | 水使用量（計算値） |  |  | 評価しない |  |  |  |  | 4200 | 4 | 0 | 4200 | 4 | 6 | 1
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（計画値） |  |  | L/m2・年 | 4400 | 4 | 0 | 4400 | 4 | 3 | 2
| 10 | 2.2 | 水使用量（仕様評価） | [7 empty] | 4600 | 1 | 0 | 4600 | 1 | 0 | 3
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（計画値） |  |  | L/m2・年 | 4800 | 2 | 0 | 4800 | 2 | 0 | 0
| 0 | 2.3 | 水使用量（実績値） |  |  | 評価しない |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 5000
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 水使用量（実績値） |  |  | L/m2・年 | 5200 | 0 | 0 | 5200
0 | 10 | 合計 | [8 empty] | 5400 | 0 | 0 | 5400
３．資源利用／安全
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値 |  | 延床面積 | 水消費量[実績値](L/㎡・年) | 評価建物
|  | 必須項目 |  | ；新耐震基準への適合またはIs値、If値 | [6 empty] | 0 | 42 | 42
|  |  | 根拠等 |  |  |  | なし |  |  |  | 100 | 75 | 0
0 | 5 | 3.1 | 高耐震・免震等 |  |  | 3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価 |  |  |  |  | 200 | 148 | 0
|  | 3.1.1 | 耐震性 | [7 empty] | 300 | 199 | 0
|  |  | 根拠等 | [7 empty] | 400 | 222 | 0
|  | 3.1.2 | 免震・制震・制振性能 | [7 empty] | 500 | 233 | 0
|  |  | 根拠等 | [7 empty] | 600 | 236 | 0
0 | 5 | 3.2 | 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制 | [7 empty] | 700 | 189 | 0
|  | 3.2.1 | 再生材利用率 |  |  | ①と②の平均で評価する |  |  |  |  | 800 | 163 | 0
|  | ① | 躯体材料 | [7 empty] | 900 | 135 | 0
|  | ② | 非構造材料 |  |  |  | リサイクル材品目数(非構造材) |  |  | 品目 | 1000 | 131 | 0
|  | 3.2.2 | 廃棄物処理負荷抑制 |  |  | 評価しない |  |  |  |  | 1100 | 75 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 取組数 |  |  | ポイント | 1200 | 48 | 0
| 5 | 3.3 | 躯体材料の耐用年数 | [7 empty] | 1300 | 47 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 経過年数＋今後の想定耐用年数 |  |  | 年 | 1400 | 25 | 0
0 | 5 | 3.4 | 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理 |  |  |  | 3.4.1,3.4.2,3.4.3の平均 |  |  |  | 1500 | 24 | 0
0 |  | 3.4.1 | 主要設備機器の更新必要間隔 | [7 empty] | 1600 | 22 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 更新年数の平均値 |  |  | 年 | 1700 | 16 | 0
|  | 3.4.2 | 設備（電力等）の自給率向上 | [7 empty] | 1800 | 13 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 自給率向上の取組数 |  |  | 項目 | 1900 | 6 | 0
|  | 3.4.3 | 維持管理 | [7 empty] | 2000 | 11 | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 維持管理に関する取組数 |  |  | ポイント | 2100 | 4 | 0
0 | 20 | 合計 | [8 empty] | 2200 | 10 | 0
[11 empty] | 2300 | 5 | 0
４．生物多様性／敷地 | [10 empty] | 2400 | 3 | 0 |  |  |  |  | 環境性能の特徴
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値 |  | 2500 |  | 0
|  | 必須項目 |  | ；特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない | [6 empty] | 2600 |  | 0
|  |  | 根拠等 |  |  |  | なし
| 5 | 4.1 | 生物多様性の向上
| [4.2対象外の時は点数を倍] |  | 根拠等 |  |  |  | ②取組表による場合のポイント数 |  |  | ポイント
| 5 | 4.2 | 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生
| [対策不要は対象外] |  | 根拠等 |  |  |  | なし
0 | 5 | 4.3 | 公共交通機関の接近性
0 |  | 4.3.1 | 公共交通機関の接近性
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 鉄道駅またはバス停からの距離 |  |  | 分圏内
|  | 4.3.2 | 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 取組数 |  |  | 項目
| 5 | 4.4 | 自然災害リスク対策
|  |  | 根拠等 |  |  |  | リスクの合計数 |  |  | 種類
0 | 20 | 合計
５．屋内環境
評価 | 最大加点 | [5 empty] | 指標 |  | 評価値
|  | 必須項目 |  | ；建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合
|  |  | 根拠等 |  |  |  | なし
0 | 5 | 5.1 | 昼光利用 |  |  | 5.1.1の点数×2/3＋5.1.2の点数×1/3
|  | 5.1.1 | 自然採光 | [14 empty] | 評価機関、評価員記名欄
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 開口率 |  |  | ％
|  | 5.1.2 | 昼光利用設備
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 昼光利用設備 |  |  | 種類
| 5 | 5.2 | 自然換気性能
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 自然換気有効開口面積 |  |  | ㎡
| 5 | 5.3 | 眺望・視環境
|  |  | 根拠等 |  |  |  | 天井高 |  |  | m以上 | [7 empty] | 認証機関記名欄
0 | 15 | 合計
[10 empty] | ○○配送センター | [8 empty] | ○○配送センター
Note on L28: 実績値による評価の場合は、実績値を入力
Note on L44: 任意記入
Note on C47: 評価レベルの２倍を入力してください（最高１０点）
Note on L48: 任意記入
Note on C85: 対策不要の場合は、０点としてください。

## オフィス水計算ソフト
事務所ビルの水使用量算定
| ※空調用冷却塔補給水、植栽散水は計算から除外する | [5 empty] | （ご注意）
|  |  |  | ：入力項目 |  |  | 使用する場合は、赤枠の欄に数値を入力してください。
|  |  |  | ：文献等による規定値 |  |  | デフォルトで入力されている数値はサンプルです。入力の際には一度全て消去してから使用してください。
：計算値
1) | 収容人員 |  | 2200 | 人
2) | 延床面積 |  | 30000 | ㎡
3) | 男女比 | 男子 | 70 | ％ | 女子 | 30 | ％
|  | 男子 | 1540 | 人 | 女子 | 660 | 人
4) | 水使用量の算定
①便所・洗面・湯沸かし
|  |  | 衛生器具吐水量 |  | 器具使用回数*1) |  | 使用人員
| 男子大便器 |  | 8 | L/回× | 0.42 | 回/日× | 1540 | 人＝ | 5174.4 | L/日 |  |  |  |  | 雑用水 | 1552320
| 男子小便器 |  | 4 | L/回× | 2.88 | 回/日× | 1540 | 人＝ | 17740.8 | L/日 |  |  |  |  | 雑用水 | 5322240
| 男子洗面器 |  | 2 | L/回× | 3.3 | 回/日× | 1540 | 人＝ | 10164 | L/日 |  |  |  |  | 上水 | 3049200
| 女子大便器 |  | 8 | L/回× | 2.93 | 回/日× | 660 | 人＝ | 15470.4 | L/日 |  |  |  |  | 雑用水 | 4641120
| 女子洗面器 |  | 2 | L/回× | 3.3 | 回/日× | 660 | 人＝ | 4356 | L/日 |  |  |  |  | 上水 | 1306800
| 湯沸し*4) |  | 2.5 | L/回× | 3 | 回/日× | 2200 | 人＝ | 16500 | L/日（飲用・茶器洗いなど） |  |  |  |  | 上水 | 4950000
稼動日数
|  |  | ※洗面の使用回数は男子は大+小、女子は大と同じ |  |  |  |  | 小計 | 69405.6 | L/日× | 300 | 日/年＝ | 20821680 | L/年 | 小計 | 20821680
[8 empty] | ( | 31.548 | L/人・日） |  | ( | 694.056 | L/㎡・年）
| ②器具清掃用 |  | 延床面積 |  | 衛生器具数原単位*2) |  | 器具数
| 大便器 |  | 30000 | ㎡× | 0.0047 | 個/㎡＝ | 141 | 個
| 小便器 |  | 30000 | ㎡× | 0.0025 | 個/㎡＝ | 75 | 個
| 洗面器 |  | 30000 | ㎡× | 0.0047 | 個/㎡＝ | 141 | 個
|  |  | 器具数 |  | 衛生器具吐水量 |  | 洗浄時の回数
| 大便器 |  | 141 | 個× | 8 | L/回× | 3 | 回/日＝ | 3384 | L/日 |  |  |  |  | 雑用水 | 812160
| 小便器 |  | 75 | 個× | 4 | L/回× | 3 | 回/日＝ | 900 | L/日 |  |  |  |  | 雑用水 | 216000
| 洗面器 |  | 141 | 個× | 2 | L/回× | 3 | 回/日＝ | 846 | L/日 | 稼動日数 |  |  |  | 上水 | 203040
[8 empty] | 小計 | 5130 | L/日× | 240 | 日/年＝ | 1231200 | L/年 | 小計 | 1231200 | 41.7668 | L/人・日
| ③食堂 |  |  |  | 1食あたりの水量*3) |  | 食数 |  |  |  | 稼動日数
[5 empty] | 35 | L/食・日× | 800 | 食＝ | 28000 | L/日 | 240 | 日/年＝ | 6720000 | L/年 | 上水 | 6720000
5)水使用量集計
[13 empty] | 16229040 | L/年 | ①
[13 empty] | 12543840 | L/年 | ②
[9 empty] | ( |  |  | 合計 | 28772880 | L/年 | ③=①+② |  | 54.4941 | L/人・日
[12 empty] | ( | 959.096 | L/㎡・年）
6) | 雨水・排水再利用による上水使用量削減
| 雨水・排水再利用による上水代替率もしくは再利用率 |  |  |  |  | 20 | ％ |  |  |  |  | 再利用量 | 5754576 | L/年 | ④=③×%
| (水使用量の合計値に対する割合） | [10 empty] | 上限チェック | 5754576 | L/年 | ⑤：④<②が条件
[8 empty] | 上水 |  |  |  |  | 16229040 | L/年 | ①
[8 empty] | 雑用水（上水補給分） |  |  |  |  | 6789264 | L/年 | ⑥：②-⑤
[12 empty] | 合計 | 23018304 | L/年
[12 empty] | ( | 767.2768 | L/㎡・年）
出典）
1)（社）空気調和・衛生工学会 給排水衛生設備委員会／設計データ見直し小委員会
「水使用行為を基にした使用水量計算法（新しい設計給水量原単位の提案）」シンポジウム資料 P48、表3.3.2
2)同上 P60 表3.4.26
3)同上 P35 表2.3.1 社員食堂の下限値を採用
4)給排水衛生設備学 中級編水まわりの実務／紀谷文樹 TOTO出版 P60表-3備考欄「湯沸し」より
5)平19.都土木技術センター年報 C.E.C., TMG 2007, 3．野川流域の長期流出特性の解析, ISSN 1882-2657, 技術調査課 高崎忠勝

## ①店舗スコア表
【店舗の案分計算補助ワークシート】 |  |  | 本シートは、複数の店舗の業態を有する建物について、評価結果の案分計算を支援するためのものです。
シートは①と②の２つがあります。どちらか使い安い方を選んでください。
①エネルギーと水の実績値評価において、業態別の実績値がある場合
|  | 水色のセル |  | に入力します。
|  | 緑色のセル |  | に出力された数値を、「店舗評価結果」シートの評価点記入欄に転記します。
|  |  |  | ①物販店舗 | ②飲食店舗 | ③デパート・スーパー | ④家電量販店 | ⑤コンビニエンス・ストア | ⑥店舗の事務管理エリア | ⑦その他（物販と同等とする） |  | 合計
| 構成比（駐車場除く） |  | 延床面積 |  | 3000 |  |  | 5000 |  |  |  | 8000 | ←用途別の床面積を入力
|  |  | 構成比 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 |  | 1
面積加重
１．エネルギー／温暖化ガス
※以下の1.1（計算値）は、平成25年改正省エネ基準で算定されたBEIによりC/Sを求めた場合には、入力不要です。
| 1.1 | 使用・排出原単位（計算値） | 0 | [7 empty] | ←用途別に評価結果（15～25点）を入力
| 1.2 | 使用・排出原単位（実績値） | 0 | [7 empty] | ←用途別に評価結果（1～5点）を入力
|  | 1次エネルギ-消費量基準境界値（店舗業態別） |  |  |  | 単位：MJ/ｍ2・年
|  |  | 25％点 | 50％点 | 75％点 | 90％点 | 評価建物
|  | ①物販店舗 | 1450 | 2080 | 2900 | 3790 |  | ←用途別に一次エネルギー消費量の実績値（MJ/㎡年）を入力
|  | ②飲食店舗 | 10440 | 15470 | 23060 | 32010
|  | ③デパート・スーパー（規模別） | 6120 | 7440 | 8760 | 10230 |  |  | 規模 | 2千㎡未満
|  | ③デパート・スーパー（-2k） | 6120 | 7440 | 8760 | 10230 |  |  | 2000 | 2千㎡未満
|  | ③デパート・スーパー（2k-10k） | 3740 | 4900 | 6350 | 7240 |  |  | 10000 | 2千～1万㎡未満
|  | ③デパート・スーパー（10k-） | 2460 | 3080 | 3700 | 4390 |  |  |  | 1万㎡以上
|  | ④家電量販店 | 2280 | 2740 | 3500 | 4170
|  | ⑤コンビニエンス・ストア | 10740 | 12410 | 15360 | 17470
|  | ⑥店舗の事務管理エリア | 1040 | 1370 | 1780 | 2330
|  | ⑦その他（物販と同等とする） | 1450 | 2080 | 2900 | 3790
２．水
| 2.1 | 水使用量（計算値） | 0 | [7 empty] | ←用途別に評価結果（1～5点）を入力
| 2.2 | 水使用量（実績値） | 0 | [7 empty] | ←用途別に評価結果（1～5点）を入力
|  | 上水消費量基準境界値（店舗業態別） |  |  |  | 単位：L/ｍ2・年
|  |  | 25％点 | 50％点 | 75％点 | 90％点 | 評価建物
|  | ①物販店舗 | 404 | 1102 | 1731 | 3089 |  | ←用途別に水消費量の実績値（L/㎡年）を入力
|  | ②飲食店舗 | 14205 | 21053 | 30404 | 36641
|  | ③デパート・スーパー | 1267 | 1901 | 2780 | 3800
|  | ④家電量販店（物販と同等とする） | 404 | 1102 | 1731 | 3089
|  | ⑤コンビニエンス・ストア | 2000 | 2700 | 3750 | 5000
|  | ⑥店舗の事務管理エリア | 490 | 693 | 975 | 1293
|  | ⑦その他（物販と同等とする） | 404 | 1102 | 1731 | 3089
５．屋内環境
| 5.1 | 昼光利用 | 0
| 5.1.1 | 自然採光 | 0 | [7 empty] | ←用途別に評価結果（1～5点）を入力
| 5.1.2 | 昼光利用設備 |  | ←評価結果（3～5点）を入力（業態別の入力は不要）
| 5.2 | 自然換気性能 | 0 | [7 empty] | ←用途別に評価結果（1～5点）を入力
| 5.3 | 眺望・視環境 | 0 | [7 empty] | ←用途別に評価結果（1～5点）を入力

## ②店舗スコア表
【店舗の案分計算補助ワークシート】 |  |  | 本シートは、複数の店舗の業態を有する建物について、評価結果の案分計算を支援するためのものです。
シートは①と②の２つがあります。どちらか使い安い方を選んでください。
②エネルギーと水の実績値評価において、業態別の実績値がない（店舗全体でしか計量していない）場合
|  | 水色のセル |  | に入力します。
|  | 緑色のセル |  | に出力された数値を、「店舗評価結果」シートの評価点記入欄に転記します。
|  |  |  | ①物販店舗 | ②飲食店舗 | ③デパート・スーパー | ④家電量販店 | ⑤コンビニエンス・ストア | ⑥店舗の事務管理エリア | ⑦その他（物販と同等とする） |  | 合計
| 構成比（駐車場除く） |  | 延床面積 |  | 3000 |  |  | 5000 |  |  |  | 8000 | ←用途別の床面積を入力
|  |  | 構成比 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 |  | 1
面積加重
１．エネルギー／温暖化ガス
※以下の1.1（計算値）は、平成25年改正省エネ基準で算定されたBEIによりC/Sを求めた場合には、入力不要です。
| 1.1 | 使用・排出原単位（計算値） | 23.125 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | ←用途別に評価結果（15～25点）を入力
| 1.2 | 使用・排出原単位（実績値） | ※本シートでは実績値によるスコアの入力は不要です。評価結果は「店舗評価結果」シートの評価点記入欄に入力してください。
|  | 1次エネルギ-消費量基準境界値（店舗業態別） |  |  |  | 単位：MJ/ｍ2・年
|  |  | 構成比 | 25％点 | 50％点 | 75％点 | 90％点 | 評価建物
|  | ①物販店舗 | 0 | 1450 | 2080 | 2900 | 3790
|  | ②飲食店舗 | 0.375 | 10440 | 15470 | 23060 | 32010
|  | ③デパート・スーパー（規模別） | 0 | 6120 | 7440 | 8760 | 10230 |  | 規模 | 2千㎡未満
|  | ③デパート・スーパー（-2k） |  | 6120 | 7440 | 8760 | 10230 |  | 2000 | 2千㎡未満
|  | ③デパート・スーパー（2k-10k） |  | 3740 | 4900 | 6350 | 7240 |  | 10000 | 2千～1万㎡未満
|  | ③デパート・スーパー（10k-） |  | 2460 | 3080 | 3700 | 4390 |  | 0 | 1万㎡以上
|  | ④家電量販店 | 0 | 2280 | 2740 | 3500 | 4170
|  | ⑤コンビニエンス・ストア | 0.625 | 10740 | 12410 | 15360 | 17470
|  | ⑥店舗の事務管理エリア | 0 | 1040 | 1370 | 1780 | 2330
|  | ⑦その他（物販と同等とする） | 0 | 1450 | 2080 | 2900 | 3790
|  | 対象店舗（駐車場を除く） |  | 10627.5 | 13557.5 | 18247.5 | 22922.5 | 22500 | ←店舗全体の一次エネルギー消費量の実績値（MJ/㎡年）を入力
２．水
| 2.1 | 水使用量（計算値） | 0 | [7 empty] | ←用途別に評価結果（1～5点）を入力
| 2.2 | 水使用量（実績値） | ※本シートでは実績値によるスコアの入力は不要です。評価結果は「店舗評価結果」シートの評価点記入欄に入力してください。
|  | 上水消費量基準境界値（店舗業態別） |  |  |  | 単位：L/ｍ2・年
|  |  | 構成比 | 25％点 | 50％点 | 75％点 | 90％点 | 評価建物
|  | ①物販店舗 | 0 | 404 | 1102 | 1731 | 3089
|  | ②飲食店舗 | 0.375 | 14205 | 21053 | 30404 | 36641
|  | ③デパート・スーパー | 0 | 1267 | 1901 | 2780 | 3800
|  | ④家電量販店（物販と同等とする） | 0 | 404 | 1102 | 1731 | 3089
|  | ⑤コンビニエンス・ストア | 0.625 | 2000 | 2700 | 3750 | 5000
|  | ⑥店舗の事務管理エリア | 0 | 490 | 693 | 975 | 1293
|  | ⑦その他（物販と同等とする） | 0 | 404 | 1102 | 1731 | 3089
|  | 対象店舗（駐車場を除く） |  | 6576.875 | 9582.375 | 13745.25 | 16865.375 |  | ←店舗全体の水消費量の実績値（L/㎡年）を入力
５．屋内環境
| 5.1 | 昼光利用 | 0
| 5.1.1 | 自然採光 | 0 | [7 empty] | ←用途別に評価結果（1～5点）を入力
| 5.1.2 | 昼光利用設備 |  | ←評価結果（3～5点）を入力（業態別の入力は不要）
| 5.2 | 自然換気性能 | 0 | [7 empty] | ←用途別に評価結果（1～5点）を入力
| 5.3 | 眺望・視環境 | 0 | [7 empty] | ←用途別に評価結果（1～5点）を入力

## 店舗水計算ソフト
店舗の水使用量算定
| ※空調用冷却塔補給水、植栽散水は計算から除外する | [5 empty] | （ご注意）
|  |  |  | ：入力項目 |  |  | 使用する場合は、赤枠の欄に数値を入力してください。
|  |  |  | ：文献等による規定値 |  |  | デフォルトで入力されている数値はサンプルです。入力の際には一度全て消去してから使用してください。
：計算値
1) | 常勤者 |  | 100 | 人
| 来場者 |  | 2000 | 人
2) | 延床面積(駐車場除く) |  | 30000 | ㎡
3) | 営業日数 |  | 320 | 日
4) | 男女比 | 男子 | 70 | ％ | 女子 | 30 | ％
| (常勤者） | 男子 | 70 | 人 | 女子 | 30 | 人
| 男女比 | 男子 | 70 | ％ | 女子 | 30 | ％
| (来場者） | 男子 | 1400 | 人 | 女子 | 600 | 人
5) | 水使用量の算定
①常勤者による便所・洗面・湯沸かし
|  |  | 衛生器具吐水量 |  | 器具使用回数*1) |  | 滞在時間 |  | 使用人員
| 男子大便器 |  | 8 | L/回× | 0.047 | 回/h× | 12 | h× | 70 | 人＝ | 315.84 | L/日 |  |  |  |  | 雑用水 | 101068.8
| 男子小便器 |  | 4 | L/回× | 0.32 | 回/h× | 12 | h× | 70 | 人＝ | 1075.2 | L/日 |  |  |  |  | 雑用水 | 344064
| 男子洗面器 |  | 2 | L/回× | 0.367 | 回/h× | 12 | h× | 70 | 人＝ | 616.56 | L/日 |  |  |  |  | 上水 | 197299.2
| 女子大便器 |  | 8 | L/回× | 0.326 | 回/h× | 12 | h× | 30 | 人＝ | 938.88 | L/日 |  |  |  |  | 雑用水 | 300441.6
| 女子洗面器 |  | 2 | L/回× | 0.326 | 回/h× | 12 | h× | 30 | 人＝ | 234.72 | L/日 |  |  |  |  | 上水 | 75110.4
| 湯沸し*4) |  | 2.5 | L/回× | 3 | 回/日× |  |  | 100 | 人＝ | 750 | L/日（飲用・茶器洗いなど） |  |  |  |  | 上水 | 240000
稼動日数
|  |  | ※洗面の使用回数は男子は大+小、女子は大と同じ | [6 empty] | 小計 | 3931.2 | L/日× | 320 | 日/年＝ | 1257984 | L/年 | 小計 | 1257984 | ① | 39.312 | L/人・日
[10 empty] | ( | 39.312 | L/人・日） |  | ( | 41.9328 | L/㎡・年）
②来場者による便所・洗面
|  |  | 衛生器具吐水量 |  | 器具使用回数*1) |  | 滞在時間 |  | 使用人員
| 男子大便器 |  | 8 | L/回× | 0.047 | 回/h× | 2 | h× | 1400 | 人＝ | 1052.8 | L/日 |  |  |  |  | 雑用水 | 336896
| 男子小便器 |  | 4 | L/回× | 0.32 | 回/h× | 2 | h× | 1400 | 人＝ | 3584 | L/日 |  |  |  |  | 雑用水 | 1146880
| 男子洗面器 |  | 2 | L/回× | 0.367 | 回/h× | 2 | h× | 1400 | 人＝ | 2055.2 | L/日 |  |  |  |  | 上水 | 657664
| 女子大便器 |  | 8 | L/回× | 0.326 | 回/h× | 2 | h× | 600 | 人＝ | 3129.6 | L/日 |  |  |  |  | 雑用水 | 1001472
| 女子洗面器 |  | 2 | L/回× | 0.326 | 回/h× | 2 | h× | 600 | 人＝ | 782.4 | L/日 |  |  |  |  | 上水 | 250368
稼動日数
|  |  | ※洗面の使用回数は男子は大+小、女子は大と同じ | [6 empty] | 小計 | 10604 | L/日× | 320 | 日/年＝ | 3393280 | L/年 | 小計 | 3393280 | ② | 5.302 | L/人・日
[10 empty] | ( | 106.04 | L/人・日） |  | ( | 113.1093 | L/㎡・年）
| ③器具清掃用 |  | 延床面積 |  | 衛生器具数原単位*2) |  | 器具数
| 大便器 |  | 30000 | ㎡× | 0.0023 | 個/㎡＝ | 69 | 個
| 小便器 |  | 30000 | ㎡× | 0.0011 | 個/㎡＝ | 33 | 個
| 洗面器 |  | 30000 | ㎡× | 0.0024 | 個/㎡＝ | 72 | 個
|  |  | 器具数 |  | 衛生器具吐水量 |  | 洗浄時の回数
| 大便器 |  | 69 | 個× | 8 | L/回× | 6 | 回/日＝ | 3312 | L/日 | [6 empty] | 雑用水 | 1059840
| 小便器 |  | 33 | 個× | 4 | L/回× | 6 | 回/日＝ | 792 | L/日 | [6 empty] | 雑用水 | 253440
| 洗面器 |  | 72 | 個× | 2 | L/回× | 6 | 回/日＝ | 864 | L/日 | 稼動日数 | [5 empty] | 上水 | 276480 |  | ①+②+③
[8 empty] | 小計 | 4968 | L/日× | 320 | 日/年＝ | 1589760 | L/年 |  |  | 小計 | 1589760 | ③ | 9.2872 | L/人・日
| ④飲食店舗 |  |  |  | 客1人あたりの水量*3) |  | 客数※ |  |  |  | 稼動日数
|  |  | 喫茶・軽食 |  | 15 | L/人・日× | 100 | 人＝ | 1500 | L/日 | 320 | 日/年＝ | 480000 | L/年 |  |  | 上水 | 480000
|  |  | 中華・麺類・焼肉 |  | 30 | L/人・日× | 100 | 人＝ | 3000 | L/日 | 320 | 日/年＝ | 960000 | L/年 |  |  | 上水 | 960000
|  |  | 和食 |  | 70 | L/人・日× | 100 | 人＝ | 7000 | L/日 | 320 | 日/年＝ | 2240000 | L/年 |  |  | 上水 | 2240000
|  |  | 洋食 |  | 50 | L/人・日× | 100 | 人＝ | 5000 | L/日 | 320 | 日/年＝ | 1600000 | L/年 |  |  | 上水 | 1600000
[6 empty] | 小計 | 400 | 人＝ | [8 empty] | 小計 | 5280000 | ④ | 41.25 | L/客数・日
※客数が不明な場合には、客席数×回転数の計画値を入力しても良い。
6)水使用量集計
[12 empty] | 上水 | 6976921.6 | L/年 | ①
[12 empty] | 雑用水 | 4544102.4 | L/年 | ② |  |  |  | 検算
[12 empty] | 合計(全体) | 11521024 | L/年 | ③=①+② |  |  | 11521024 | ①+②+③+④ | 17.1444 | L/人・日
[12 empty] | ( | 384.0341 | L/㎡・年）
7) | 雨水・排水再利用による上水使用量削減
| 雨水・排水再利用による上水代替率もしくは再利用率 |  |  |  |  | 20 | ％ |  |  |  |  | 再利用量 | 2304204.8 | L/年 | ④=③×%
| (水使用量の合計値に対する割合） | [10 empty] | 上限チェック | 2304204.8 | L/年 | ⑤：④<②が条件
[11 empty] | 上水 |  | 6976921.6 | L/年 | ①
[11 empty] | 雑用水（上水補給分） |  | 2239897.6 | L/年 | ⑥：②-⑤
[12 empty] | 合計(上水)￥ | 9216819.2 | L/年
[12 empty] | ( | 307.2273 | L/㎡・年）
出典）
1)（社）空気調和・衛生工学会 給排水衛生設備委員会／設計データ見直し小委員会
「水使用行為を基にした使用水量計算法（新しい設計給水量原単位の提案）」シンポジウム資料 P48、表3.3.2 「職場」（回/h）
2)同上 P60 表3.4.26 「百貨店」の値を参照
3)同上 P25 表2.2.9-9～14 各飲食用途の平均値を採用
4)給排水衛生設備学 中級編水まわりの実務／紀谷文樹 TOTO出版 P60表-3備考欄「湯沸し」より

## クレジット
建築環境総合性能評価システム CASBEE-不動産 2016年版 評価ソフト
Microsoft Excel 2013 for Windows版
CASBEE-MP_2016(v.1.3)
2016年 7月発行
ソフト開発者 一般社団法人 日本サステナブル建築協会 （JSBC)
( 建築物の総合的環境評価研究委員会 )
企画・発行 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構
ソフトの内容等に関する問い合わせ
本ソフトの内容に関するご質問は、下記連絡先までE-mailにてお送りください。
なお、回答までに日数を要する場合がありますので、予めご了承ください。
また、Microsoft Windows、Microsoft Excel 2013 等の操作に関しては、
それぞれの操作マニュアルをご覧ください。
一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構
〒102-0083 東京都千代田区麹町３－５－１全共連ビル麹町館
E-Mail casbee-info@ibec.or.jp
URL http://www.ibec.or.jp/CASBEE
Copyright ©2016 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC)
注意事項
1) Microsoft Excel 2013 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ る登録商標です。
2) その他、記載されている会社名、製品名はすべて各社の登録商標または商標です。
3) 「CASBEE-不動産 評価ソフト」は、Microsoft Excel 2013 上で開発されたデータファイルです。これらのデータファイルは、著作権法上の保護を受けています。開発・著者、企画・発行者の許諾を得ず、無断で複製、転載(改造した場合も含む）することは禁止されております。
4) ただし、この評価ソフトを用いて、利用者の皆様が作成した入力および出力結果を使用する場合はこの限りではありません。その場合、この評価ソフトを利用した旨を明記してください。なお、パソコンの画面画像を使用する場合には、別途、Microsoft Corporationの許諾が必要になる場合がありますのでご注意ください。
5) この評価ソフトおよび操作マニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
6) この評価ソフトの仕様および操作マニュアルの記載事項は、将来予告なしに変更することがあります。
7) この評価ソフトは Microsoft Excel 2013 で作成されたものであり、全てのコンピューター上での動作を保障するものではありません。