## チェックリスト
CASBEE-感染対策チェックリスト（オフィス版） | [7 empty] | ver.202205
評価対象建物の名称 |  | ●●ビル | [5 empty] | 結果表示
室用途 | 対策 |  |  | チェック 有：１ 無：0 |  | 特に重要 | 所管区分
| 対策 区分 | No. | 内容 |  |  |  | 設計者 ビルオーナー | 管理者 ビルオーナー | 利用者
4
①全体 | 感染源 /飛沫 | 1 | 利用者・従業員にマスク着用の徹底を周知している。 | 1 | 1 | ◎ |  | ■ | ■ | 2 | 3 | 0.66667 |  | 1 | 1 | 16 | 適正なエアフィルタが設置されている。
|  | 2 | マスクなしでの対面での会話や飲食を原則制限している。 | 1 | 1 | ◎ |  | ■ | ■ |  |  |  |  | 2 | 2 | 21 | 室温、室内湿度が適正に管理されている。
| 接触 | 3 | 定期的に共用部のドアノブ、扉、ベンチ等の清拭消毒を行っている。 | 0 | 1 |  |  | ■ | [5 empty] | 3 | 3 | 23 | 機械換気設備により適正な換気量が確保されている。
②エントランスホール | 飛沫 | 4 | 人が密集する場所では床面表示等により対人距離の確保を促進している。 | 1 | 1 |  |  | ■ |  | 4 | 7 | 0.57143 |  | 4 | 4 | 27 | 機械換気設備により適正な換気量が確保されている。
| 換気等 | 5 | 機械換気設備により適正に換気が行われている。 | 1 | 1 | ◎ | ■ | ■ | [5 empty] | 5
|  | 6 | 自然換気が行える窓や仕組みがある。 | 0 | 1 |  | ■ | [6 empty] | 6
|  | 7 | 必要時に換気量を増加させる調整を実施している。 | 0 | 1 |  |  | ■ | [5 empty] | 7
| 接触 | 8 | 建物の入口から執務室まで非接触で移動できる仕組みがある。 | 0 | 1 |  | ■ | [6 empty] | 8
|  | 9 | 入口付近に手洗いもしくは手指消毒ができる場所・装備がある。 | 1 | 1 | ◎ | ■ | ■ | [5 empty] | 9
| 感染源 | 10 | 感染疑い者のチェックができ、感染疑い者には必要な対応を行っている。 | 1 | 1 |  |  | ■ | [5 empty] | 10
③通路 ・廊下等 | 飛沫 | 11 | EVの乗員上限数を表示し、密集の回避を促進している。 | 0 | 1 |  |  | ■ |  | 1 | 2 | 0.5 |  | 11
| 換気等 | 12 | 機械換気設備により適正に換気が行われている。 | 1 | 1 |  | ■ | ■ | [5 empty] | 12
④執務室 | 感染源/飛沫 | 13 | 対人距離が確保できる取組を実施している。 | 1 | 1 | ◎ |  |  | ■ | 4 | 9 | 0.44444 |  | 13
| 換気等 | 14 | 機械換気設備により適正な換気量が確保されている。 | 1 | 1 | ◎ | ■ | ■ | [5 empty] | 14
|  | 15 | 自然換気が行える窓や仕組みがあり、必要に応じて開閉している。 | 0 | 1 |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | 15
|  | 16 | 適正なエアフィルタが設置されている。 | 0(不明) | 1 |  | ■ | [5 empty] | 16 | 16
|  | 17 | エアフィルタを定められた期間で交換もしくは清掃している。 | 1 | 1 |  |  | ■ | [5 empty] | 17
|  | 18 | 利用者が換気の適正さを定量的に確認できる仕組みがある。 | 0 | 1 |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  | 18
| 接触 | 19 | 入口付近に手洗いもしくは手指消毒ができる場所・装備がある。 | 0 | 1 |  |  |  | ■ |  |  |  |  | 19
|  | 20 | 定期的にドアノブ、机等の清拭消毒を行っている。 | 1 | 1 |  |  |  | ■ |  |  |  |  | 20
| 健康衛生 | 21 | 室温、室内湿度が適正に管理されている。 | 0(不明) | 1 |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  | 21 | 21
⑤会議室 | 感染源/飛沫 | 22 | 机等では仕切り等により座席間の飛沫飛散を防止している。 | 1 | 1 |  |  | ■ | ■ | 2 | 4 | 0.5 |  | 22
| 換気等 | 23 | 機械換気設備により適正な換気量が確保されている。 | 0(不明) | 1 | ◎ | ■ | ■ |  |  |  |  | 23 | 23
| 接触 | 24 | 入口付近に消毒備品を設置している。 | 0 | 1 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  | 24
|  | 25 | 利用毎にドアノブ、机等の清拭消毒を行っている。 | 1 | 1 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  | 25
⑥休憩室 | 感染源/飛沫 | 26 | カウンター、机等では仕切り等により座席間の飛沫飛散を防止している。 | 1 | 1 | ◎ |  | ■ | ■ | 3 | 5 | 0.6 |  | 26
| 換気等 | 27 | 機械換気設備により適正な換気量が確保されている。 | 0(不明) | 1 | ◎ | ■ | ■ |  |  |  |  | 27 | 27
| 接触 | 28 | 入口付近に消毒備品を設置している。 | 0 | 1 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  | 28
| 健康衛生 | 29 | 休憩室に水分補給可能な設備が設置されている。 | 1 | 1 |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | 29
|  | 30 | 適切に分煙対策がとられている。 | 1 | 1 |  | ■ | [6 empty] | 30
⑦トイレ | 換気等 | 31 | 機械換気設備により適正に換気が行われている。 | 1 | 1 |  | ■ | ■ |  | 5 | 6 | 0.83333 |  | 31
|  | 32 | トイレ空間内で封水切れが発生しないよう対策している。 | 0 | 1 |  | ■ | ■ | [5 empty] | 32
| 接触 | 33 | トイレの出入りにおいてウイルスの付着を防止する取組がある。 | 1 | 1 |  | ■ | [6 empty] | 33
|  | 34 | 自動水栓が整備されている。 | 1 | 1 |  | ■ | [6 empty] | 34
|  | 35 | 大便器ブース内を利用者が清拭できる装備が設置されている。 | 1 | 1 |  | ■ | [6 empty] | 35
|  | 36 | 定期的に、床・壁等の清掃を行っている。 | 1 | 1 |  |  | ■ | [5 empty] | 36
⑧情報共有等 | 感染源 | 37 | 施設内で感染者、濃厚接触者が発生した場合の対応マニュアルが周知・徹底されている。 | 1 | 1 | ◎ |  | ■ |  | 2 | 2 | 1 |  | 37
|  | 38 | 施設内の医療施設で体調不良者を受け入れる場合の、標準的な予防策が文章化され、かつ実行されている。 | 1 | 1 |  |  | ■ | [5 empty] | 38
⑨その他 |  | 39 | 利用者のテレワーク推進を支援する環境、体制がある。 | 1 | 1 |  | ■ |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 39
|  | 40 | 公的機関等で示されているその他の感染症対策を実施している。 | 1 | 1 |  | ■ | ■ | [5 empty] | 40
[6 empty] | 8 | 12 | 18 | 8 | 23
[6 empty] | 10 | 21 | 28 | 14 | 40
[6 empty] | 0.8 | 0.57143 | 0.64286 | 0.57143 | 0.575

## 結果表示
CASBEE-感染対策チェックリスト（オフィス版） 結果表示一覧 | [9 empty] | 戻る
| 評価対象建物の名称 |  | ●●ビル
| １） | 取組状況クラス | B
| ２） | 特に重要な項目の取組状況 | 8 | ／ | 10 |  | 取組み実施率 | 80%
| ３） | 全項目の取組状況 | 23 | ／ | 40 |  | 取組み実施率 | 57.5%
| ４） | 室用途毎の取組状況
|  | ①建物全体 | 2 | ／ | 3 |  | 取組み実施率 | 66.67%
|  | ②エントランスホール | 4 | ／ | 7 |  | 取組み実施率 | 57.14%
|  | ③通路・廊下等 | 1 | ／ | 2 |  | 取組み実施率 | 50%
|  | ④執務室 | 4 | ／ | 9 |  | 取組み実施率 | 44.44% | ※
|  | ⑤会議室 | 2 | ／ | 4 |  | 取組み実施率 | 50%
|  | ⑥休憩室 | 3 | ／ | 5 |  | 取組み実施率 | 60%
|  | ⑦トイレ | 5 | ／ | 6 |  | 取組み実施率 | 83.33%
| ５） | 所管毎の取組状況
|  | ①設計者、ビルオーナー | 12 | ／ | 21 |  | 取組み実施率 | 57.14%
（建築設計、設備設計）
|  | ②管理者、ビルオーナー | 18 | ／ | 28 |  | 取組み実施率 | 64.29%
（維持管理、ビルサービス）
|  | ③利用者 | 8 | ／ | 14 |  | 取組み実施率 | 57.14%
| ６） | 対策状況が不明な項目： | 4 | 項目 |  | ※対策状況が不明な項目は追いかけ調査をして状況を確認してください。
| No. | 項目内容
| 16 | 適正なエアフィルタが設置されている。
| 21 | 室温、室内湿度が適正に管理されている。
| 23 | 機械換気設備により適正な換気量が確保されている。
| 27 | 機械換気設備により適正な換気量が確保されている。
室用途毎の
取組実施率
所管毎の取組実施率

## 裏シート (hidden)
最重要項目 |  | 100% | 1
室用途毎 |  | 0
全項目 |  | 0
①建物全体 | 66.67% | ①設計者、ビルオーナー | 57.14%
①エントランスホール | 57.14% | ②管理者、ビルオーナー | 64.29%
②通路・廊下等 | 50% | ③利用者 | 57.14%
③執務室 | 44.44%
④休憩室 | 50%
⑤トイレ | 60%
⑥会議室 | 83.33%